## Checklist
Checklist de mantenimiento — Index Condo
Edificio: |  | Mes / año:
Área | Qué revisar | Frecuencia orientativa | Estado | Responsable | Hallazgo | Prioridad | Fecha límite | Foto (enlace) | Proveedor | Fecha de cierre
Bombas | Fugas, presión, ruidos y alternancia | Semanal
Cisterna | Tapas, nivel y limpieza | Mensual
Planta eléctrica | Alarmas, combustible y prueba según manual | Semanal
Elevadores | Contrato vigente, alarmas y reportes del proveedor | Mensual
Portones | Sensores y funcionamiento | Mensual
Extintores | Acceso, señalización y vigencia de la carga | Mensual
Iluminación de emergencia | Funcionamiento | Mensual
Drenajes | Rejillas y obstrucciones | Mensual y antes de lluvias
Áreas comunes | Limpieza, riesgos y filtraciones | Semanal
Ajuste frecuencias a manuales, normativa y criticidad. Trabajos técnicos por personal calificado.